## SPT (hidden)
Costo parque Eolico 102 MW | No Aerogeneradores | Costo unitario Turbina USD | Costo Torre medición | Otros | Personal | Campaña de medición
155605030 | 31 | 5000000 | 54630 | 530000 | 20400
Potencia del Parque | 102.3
Factor de capacidad | 34%
Precio Energia | 100.6525 | MWh | COP | 402.61 | kWh
Producción Anual AEP | 301643.4168 | MWh | cUS | 0.10065 | kWh
Ing Anual - producción | 30361164.0095 | USD | us | 100.6525 | MWH |  |  |  | Otros |  | Costos | Mensual | Prestaciones | Año | % dedicación | Total | Costo operación por turbina
Costos Anuales de Operación | 1395000 | USD |  |  |  |  | 1 Total | 3 Torres | Evaluación sitio | 5000 | Ingeniero | 1750 | 1.5 | 31500 | 10% | 3150 | 45000
[6 empty] | Equipos | 9710 | 29130 | Cimientos | 100000 | Tec. Electrico | 750 | 1.5 | 13500 | 10% | 1350
SPT | 5.372 |  |  |  |  | Torre | 5500 | 16500 | Cableado | 150000 | Tec. Civil | 800 | 1.5 | 14400 | 100% | 14400 | Costo reacondicionamiento
[6 empty] | Obra Civil | 3000 | 9000 | Subestaciones | 0 | [5 empty] | 18900 | 20000
[8 empty] | 54630 | Conexión a la red | 20000 | Viaticos | 125 |  | 1500 |  | 1500
[9 empty] | Permisos y licencia | 20000 | [5 empty] | 20400
[9 empty] | Diseños | 25000
[9 empty] | Contratos | 0 |  |  |  | Costo de mantenimiento |  | 85400
[9 empty] | Estudio Ambiental | 10000 | [5 empty] | 0.05488%
[9 empty] | Comunidades | 200000
530000

## Datos problema
Datos problema
Tipo | Valor | Unidad
Costo Inicial | 105000 | USD
Incentivo impuestos | 0 | %
Incentivo x kWh (<=5) | 0 | USD
Incentivo x kWh (>5) | 50000 | USD
Consumo | 162 | MWh | Incluye 1% de perdida por energía
% Produccion | 100 | %
Precio MWh | 162 | USD
Porcentaje mantenimiento | 0.05 | % |  |  | Costo operación | Costo mano obra
MARR | 9 | % |  |  | 45000 | 20400
Costo reacondicionamiento | 6306.1882 | USD
% Inflacion | 6 | % |  |  | 71706.1882
% Inflacion Mwh | 8 | % |  |  | 68.29%
Costo desmantelamiento | 20000 | USD
VPN | 750048.6548 |  | 270053.198
TIR | 34.78% |  | 24.08%
Con valor de energia subsidiada, el costo de esta es de 65 us
Payback | 3 años |  | Payback | 19 años
Electrolizador 90 kg/día | 70000
Importación | 0
Transporte e gastos asociados | 35000
105000

## Precio MWh en el tiempo
Año | Precio | El precio del kWh se calcula teniendo en cuenta el precio actual (kWh) y la inflación del precio (infkWh). Se usa la fórmula de valor futuro F= P*(1 + i) ^ N, donde N es el número de años transcurridos, i es la inflación y P el precio actual
0 | 162
1 | 174.96
2 | 188.9568
3 | 204.0733
4 | 220.3992
5 | 238.0311
6 | 257.0736
7 | 277.6395
8 | 299.8507
9 | 323.8387
10 | 349.7458
11 | 377.7255
12 | 407.9436
13 | 440.579
14 | 475.8254
15 | 513.8914
16 | 555.0027
17 | 599.4029
18 | 647.3552
19 | 699.1436
20 | 755.0751
21 | 815.4811
22 | 880.7195
23 | 951.1771
24 | 1027.2713
25 | 1109.453
26 | 1198.2092
27 | 1294.066
28 | 1397.5912
29 | 1509.3985
30 | 1630.1504
31 | 1760.5624
32 | 1901.4074
33 | 2053.52
34 | 2217.8016
35 | 2395.2258
36 | 2586.8438
37 | 2793.7913
38 | 3017.2947
39 | 3258.6782
40 | 3519.3725

## Costo mantenimiento en el tiemp
Año | Precio | El costo del mantenimiento en el año actual es el 0,1% (POR_MANT) del costo del proyecto (COSTO_INICIAL) El valor cada año, incrementa con la inflacion (INFLACION). El valor se calcula con la fórmula de valor futuro F = P * (1+i)^N, donde P es el costo del mantenimiento en el año actual (C5)
0 | 52.5
1 | 55.65
2 | 58.989
3 | 62.5283
4 | 66.28
5 | 70.2568
6 | 74.4723
7 | 78.9406
8 | 83.677
9 | 88.6976
10 | 94.0195
11 | 99.6607
12 | 105.6403
13 | 111.9787
14 | 118.6975
15 | 125.8193
16 | 133.3685
17 | 141.3706
18 | 149.8528
19 | 158.844
20 | 168.3746
21 | 178.4771
22 | 189.1857
23 | 200.5369
24 | 212.5691
25 | 225.3232
26 | 238.8426
27 | 253.1732
28 | 268.3636
29 | 284.4654
30 | 301.5333
31 | 319.6253
32 | 338.8028
33 | 359.131
34 | 380.6788
35 | 403.5196
36 | 427.7307
37 | 453.3946
38 | 480.5982
39 | 509.4341
40 | 540.0002

## Año 0
Análisis Año 0
Se paga el costo inicial del proyecto (valor NEGATIVO) | -105000
Se reciben incentivos para los primeros x kWh | 0
Se reciben incentivos para los siguientes x kWh
Total incentivos | 0
Flujo de caja neto | -105000

## Año 1
Análisis Año 1
Se reciben incentivos tributarios | 0
Se produce energía (MWh) | 162 | kWh
Se "vende" cada kWh al precio del año 1 (o se ahorra este cobro) | 28343.52
Flujo de caja | 28343.52
Flujo de caja en valor presente | 26003.2294 |  | El valor presente del total del año se calcula considerando el total un valor futuro. F= P / (1+i)^N O F = P * (1+i)^-N En este caso la tasa de interés es el valor que le he dado al dinero en el tiempo (MARR)
VPN proyecto al año 1 | -78996.7706
El valor del proyecto para este año se calcula sumando los valores presente del año 0 y el año. Aún no se ha recuperado la inversión

## Flujo de caja
Año | Costo | Incentivo | Crédito Tax | $/año | Mantenimiento /año | Reacondicionamiento | Desmantelamiento | Flujo de caja Neto /año | PW del flujo de caja / año | VPN | VPN |  | Año | Costos Anuales del proyecto USD
0 | -105000 | 0 | [5 empty] | -105000 | -105000 | -105000 | -105000 |  | 0 | -105000
1 |  |  | 0 | 28343.52 | -55.65 |  |  | 28287.87 | 25952.1743 | 25952.1743 | -79047.8257 |  | 1 | -55.65
2 |  |  |  | 30611.0016 | -58.989 |  |  | 30552.0126 | 25715.0178 | 25715.0178 | -53332.8079 |  | 2 | -58.989
3 |  |  |  | 33059.8817 | -62.5283 |  |  | 32997.3534 | 25480.0112 | 25480.0112 | -27852.7968 |  | 3 | -62.5283
4 |  |  |  | 35704.6723 | -66.28 |  |  | 35638.3922 | 25247.1355 | 25247.1355 | -2605.6612 |  | 4 | -66.28
5 |  |  |  | 38561.046 | -70.2568 |  |  | 38490.7892 | 25016.372 | 25016.372 | 22410.7108 | Payback | 5 | -70.2568
6 |  |  |  | 41645.9297 | -74.4723 |  |  | 41571.4575 | 24787.7018 | 24787.7018 | 47198.4126 |  | 6 | -74.4723
7 |  |  |  | 44977.6041 | -78.9406 |  |  | 44898.6635 | 24561.1065 | 24561.1065 | 71759.5191 |  | 7 | -78.9406
8 |  |  |  | 48575.8124 | -83.677 |  |  | 48492.1354 | 24336.5676 | 24336.5676 | 96096.0867 |  | 8 | -83.677
9 |  |  |  | 52461.8774 | -88.6976 |  |  | 52373.1798 | 24114.0669 | 24114.0669 | 120210.1536 |  | 9 | -88.6976
10 |  |  |  | 56658.8276 | -94.0195 | -11293.4227 |  | 45271.3854 | 19123.1225 | 19123.1225 | 139333.276 |  | 10 | -11387.4422
11 |  |  |  | 61191.5338 | -99.6607 |  |  | 61091.8732 | 23675.1077 | 23675.1077 | 163008.3837 |  | 11 | -99.6607
12 |  |  |  | 66086.8565 | -105.6403 |  |  | 65981.2162 | 23458.6136 | 23458.6136 | 186466.9973 |  | 12 | -105.6403
13 |  |  |  | 71373.8051 | -111.9787 |  |  | 71261.8263 | 23244.0861 | 23244.0861 | 209711.0834 |  | 13 | -111.9787
14 |  |  |  | 77083.7095 | -118.6975 |  |  | 76965.012 | 23031.5078 | 23031.5078 | 232742.5912 |  | 14 | -118.6975
15 |  |  |  | 83250.4062 | -125.8193 |  |  | 83124.5869 | 22820.8613 | 22820.8613 | 255563.4525 |  | 15 | -125.8193
16 |  |  |  | 89910.4387 | -133.3685 |  |  | 89777.0703 | 22612.1294 | 22612.1294 | 278175.5819 |  | 16 | -133.3685
17 |  |  |  | 97103.2738 | -141.3706 |  |  | 96961.9033 | 22405.295 | 22405.295 | 300580.8769 |  | 17 | -141.3706
18 |  |  |  | 104871.5357 | -149.8528 |  |  | 104721.6829 | 22200.3412 | 22200.3412 | 322781.2181 |  | 18 | -149.8528
19 |  |  |  | 113261.2586 | -158.844 |  |  | 113102.4146 | 21997.2513 | 21997.2513 | 344778.4694 |  | 19 | -158.844
20 |  |  |  | 122322.1593 | -168.3746 | -20224.8 |  | 101928.9847 | 18187.2794 | 18187.2794 | 362965.7488 |  | 20 | -20393.1746
21 |  |  |  | 132107.932 | -178.4771 |  |  | 131929.4549 | 21596.5964 | 21596.5964 | 384562.3452 |  | 21 | -178.4771
22 |  |  |  | 142676.5666 | -189.1857 |  |  | 142487.3809 | 21398.9985 | 21398.9985 | 405961.3437 |  | 22 | -189.1857
23 |  |  |  | 154090.6919 | -200.5369 |  |  | 153890.1551 | 21203.1988 | 21203.1988 | 427164.5425 |  | 23 | -200.5369
24 |  |  |  | 166417.9473 | -212.5691 |  |  | 166205.3782 | 21009.181 | 21009.181 | 448173.7235 |  | 24 | -212.5691
25 |  |  |  | 179731.383 | -225.3232 |  |  | 179506.0598 | 20816.9292 | 20816.9292 | 468990.6527 |  | 25 | -225.3232
26 |  |  |  | 194109.8937 | -238.8426 |  |  | 193871.0511 | 20626.4277 | 20626.4277 | 489617.0804 |  | 26 | -238.8426
27 |  |  |  | 209638.6852 | -253.1732 |  |  | 209385.512 | 20437.6607 | 20437.6607 | 510054.741 |  | 27 | -253.1732
28 |  |  |  | 226409.78 | -268.3636 |  |  | 226141.4165 | 20250.6126 | 20250.6126 | 530305.3536 |  | 28 | -268.3636
29 |  |  |  | 244522.5624 | -284.4654 |  |  | 244238.097 | 20065.2681 | 20065.2681 | 550370.6217 |  | 29 | -284.4654
30 |  |  |  | 264084.3674 | -301.5333 | -36219.5365 |  | 227563.2976 | 17151.7043 | 17151.7043 | 567522.326 |  | 30 | -36521.0698
31 |  |  |  | 285211.1168 | -319.6253 |  |  | 284891.4915 | 19699.6288 | 19699.6288 | 587221.9548 |  |  | -319.6253
32 |  |  |  | 308028.0061 | -338.8028 |  |  | 307689.2033 | 19519.3038 | 19519.3038 | 606741.2586 |  | 32 | -338.8028
33 |  |  |  | 332670.2466 | -359.131 |  |  | 332311.1157 | 19340.622 | 19340.622 | 626081.8806 |  | 33 | -359.131
34 |  |  |  | 359283.8664 | -380.6788 |  |  | 358903.1875 | 19163.5686 | 19163.5686 | 645245.4492 |  | 34 | -380.6788
35 |  |  |  | 388026.5757 | -403.5196 |  |  | 387623.0561 | 18988.129 | 18988.129 | 664233.5782 |  | 35 | -403.5196
36 |  |  |  | 419068.7017 | -427.7307 |  |  | 418640.971 | 18814.2887 | 18814.2887 | 683047.8668 |  | 36 | -427.7307
37 |  |  |  | 452594.1978 | -453.3946 |  |  | 452140.8033 | 18642.0332 | 18642.0332 | 701689.9001 |  | 37 | -453.3946
38 |  |  |  | 488801.7337 | -480.5982 |  |  | 488321.1354 | 18471.3484 | 18471.3484 | 720161.2485 |  | 38 | -480.5982
39 |  |  |  | 527905.8724 | -509.4341 |  |  | 527396.4382 | 18302.2201 | 18302.2201 | 738463.4685 |  | 39 | -509.4341
40 |  |  |  | 570138.3422 | -540.0002 |  | -205714.3587 | 363883.9832 | 11585.1863 | 11585.1863 | 750048.6548 |  | 40 | -540.0002
750048.6548
34.78%