## SPT (hidden)
Costo parque Eolico 102 MW | No Aerogeneradores | Costo unitario Turbina USD | Costo Torre medición | Otros | Personal | Campaña de medición
155605030 | 31 | 5000000 | 54630 | 530000 | 20400
Potencia del Parque | 102.3
Factor de capacidad | 34%
Precio Energia | 100.6525 | MWh | COP | 402.61 | kWh
Producción Anual AEP | 301643.4168 | MWh | cUS | 0.10065 | kWh
Ing Anual - producción | 30361164.0095 | USD | us | 100.6525 | MWH |  |  |  | Otros |  | Costos | Mensual | Prestaciones | Año | % dedicación | Total | Costo operación por turbina
Costos Anuales de Operación | 1395000 | USD |  |  |  |  | 1 Total | 3 Torres | Evaluación sitio | 5000 | Ingeniero | 1750 | 1.5 | 31500 | 10% | 3150 | 45000
[6 empty] | Equipos | 9710 | 29130 | Cimientos | 100000 | Tec. Electrico | 750 | 1.5 | 13500 | 10% | 1350
SPT | 5.372 |  |  |  |  | Torre | 5500 | 16500 | Cableado | 150000 | Tec. Civil | 800 | 1.5 | 14400 | 100% | 14400 | Costo reacondicionamiento
[6 empty] | Obra Civil | 3000 | 9000 | Subestaciones | 0 | [5 empty] | 18900 | 20000
[8 empty] | 54630 | Conexión a la red | 20000 | Viaticos | 125 |  | 1500 |  | 1500
[9 empty] | Permisos y licencia | 20000 | [5 empty] | 20400
[9 empty] | Diseños | 25000
[9 empty] | Contratos | 0 |  |  |  | Costo de mantenimiento |  | 85400
[9 empty] | Estudio Ambiental | 10000 | [5 empty] | 0.05488%
[9 empty] | Comunidades | 200000
530000

## Datos problema
Datos problema
Tipo | Valor | Unidad
Costo Inicial | 1630035.18 | USD
Incentivo impuestos | 0 | %
Incentivo x kWh (<=5) | 0 | USD
Incentivo x kWh (>5) | 50000 | USD
Consumo | 162 | MWh | Incluye 1% de perdida por energía
% Produccion | 100 | %
Precio MWh | 162 | USD
Porcentaje mantenimiento | 0.05 | % |  | Costo operación | Costo mano obra
MARR | 9 | % |  | 45000 | 20400
Costo reacondicionamiento | 6306.1882 | USD
% Inflacion | 6 | % |  | 71706.1882
% Inflacion Mwh | 8 | % |  | 4.399%
Costo desmantelamiento | 20000 | USD
VPN | 30395.8899 |  | 270053.198
TIR | 9.047% |  | 24.08%
Con valor de energia subsidiada, el costo de esta es de 65 us
Payback | 97 años
Electrolizador 90 kg/día | 1630035.18

## Precio MWh en el tiempo
Año | Precio | El precio del kWh se calcula teniendo en cuenta el precio actual (kWh) y la inflación del precio (infkWh). Se usa la fórmula de valor futuro F= P*(1 + i) ^ N, donde N es el número de años transcurridos, i es la inflación y P el precio actual
0 | 162
1 | 174.96
2 | 188.9568
3 | 204.0733
4 | 220.3992
5 | 238.0311
6 | 257.0736
7 | 277.6395
8 | 299.8507
9 | 323.8387
10 | 349.7458
11 | 377.7255
12 | 407.9436
13 | 440.579
14 | 475.8254
15 | 513.8914
16 | 555.0027
17 | 599.4029
18 | 647.3552
19 | 699.1436
20 | 755.0751
21 | 815.4811
22 | 880.7195
23 | 951.1771
24 | 1027.2713
25 | 1109.453
26 | 1198.2092
27 | 1294.066
28 | 1397.5912
29 | 1509.3985
30 | 1630.1504
31 | 1760.5624
32 | 1901.4074
33 | 2053.52
34 | 2217.8016
35 | 2395.2258
36 | 2586.8438
37 | 2793.7913
38 | 3017.2947
39 | 3258.6782
40 | 3519.3725
41 | 3800.9223
42 | 4104.9961
43 | 4433.3957
44 | 4788.0674
45 | 5171.1128
46 | 5584.8018
47 | 6031.586
48 | 6514.1128
49 | 7035.2419
50 | 7598.0612
51 | 8205.9061
52 | 8862.3786
53 | 9571.3689
54 | 10337.0784
55 | 11164.0447
56 | 12057.1683
57 | 13021.7417
58 | 14063.4811
59 | 15188.5596
60 | 16403.6443
61 | 17715.9359
62 | 19133.2107
63 | 20663.8676
64 | 22316.977
65 | 24102.3352
66 | 26030.522
67 | 28112.9637
68 | 30362.0008
69 | 32790.9609
70 | 35414.2378
71 | 38247.3768
72 | 41307.1669
73 | 44611.7403
74 | 48180.6795
75 | 52035.1339
76 | 56197.9446
77 | 60693.7801
78 | 65549.2825
79 | 70793.2251
80 | 76456.6832
81 | 82573.2178
82 | 89179.0752
83 | 96313.4012
84 | 104018.4733
85 | 112339.9512
86 | 121327.1473
87 | 131033.3191
88 | 141515.9846
89 | 152837.2634
90 | 165064.2445
91 | 178269.384
92 | 192530.9347
93 | 207933.4095
94 | 224568.0823
95 | 242533.5289
96 | 261936.2112
97 | 282891.1081
98 | 305522.3967
99 | 329964.1885
100 | 356361.3235

## Costo mantenimiento en el tiemp
Año | Precio | El costo del mantenimiento en el año actual es el 0,1% (POR_MANT) del costo del proyecto (COSTO_INICIAL) El valor cada año, incrementa con la inflacion (INFLACION). El valor se calcula con la fórmula de valor futuro F = P * (1+i)^N, donde P es el costo del mantenimiento en el año actual (C5)
0 | 815.0176
1 | 863.9186
2 | 915.7538
3 | 970.699
4 | 1028.9409
5 | 1090.6774
6 | 1156.118
7 | 1225.4851
8 | 1299.0142
9 | 1376.9551
10 | 1459.5724
11 | 1547.1467
12 | 1639.9755
13 | 1738.3741
14 | 1842.6765
15 | 1953.2371
16 | 2070.4313
17 | 2194.6572
18 | 2326.3366
19 | 2465.9168
20 | 2613.8718
21 | 2770.7041
22 | 2936.9464
23 | 3113.1632
24 | 3299.953
25 | 3497.9501
26 | 3707.8271
27 | 3930.2968
28 | 4166.1146
29 | 4416.0814
30 | 4681.0463
31 | 4961.9091
32 | 5259.6237
33 | 5575.2011
34 | 5909.7131
35 | 6264.2959
36 | 6640.1537
37 | 7038.5629
38 | 7460.8767
39 | 7908.5293
40 | 8383.041
41 | 8886.0235
42 | 9419.1849
43 | 9984.336
44 | 10583.3962
45 | 11218.3999
46 | 11891.5039
47 | 12604.9942
48 | 13361.2938
49 | 14162.9715
50 | 15012.7497
51 | 15913.5147
52 | 16868.3256
53 | 17880.4251
54 | 18953.2507
55 | 20090.4457
56 | 21295.8724
57 | 22573.6248
58 | 23928.0423
59 | 25363.7248
60 | 26885.5483
61 | 28498.6812
62 | 30208.6021
63 | 32021.1182
64 | 33942.3853
65 | 35978.9284
66 | 38137.6641
67 | 40425.924
68 | 42851.4794
69 | 45422.5682
70 | 48147.9222
71 | 51036.7976
72 | 54099.0054
73 | 57344.9458
74 | 60785.6425
75 | 64432.7811
76 | 68298.7479
77 | 72396.6728
78 | 76740.4732
79 | 81344.9015
80 | 86225.5956
81 | 91399.1314
82 | 96883.0793
83 | 102696.064
84 | 108857.8279
85 | 115389.2975
86 | 122312.6554
87 | 129651.4147
88 | 137430.4996
89 | 145676.3296
90 | 154416.9093
91 | 163681.9239
92 | 173502.8393
93 | 183913.0097
94 | 194947.7903
95 | 206644.6577
96 | 219043.3371
97 | 232185.9374
98 | 246117.0936
99 | 260884.1192
100 | 276537.1664

## Año 0
Análisis Año 0
Se paga el costo inicial del proyecto (valor NEGATIVO) | -1630035.18
Se reciben incentivos para los primeros x kWh | 0
Se reciben incentivos para los siguientes x kWh
Total incentivos | 0
Flujo de caja neto | -1630035.18

## Año 1
Análisis Año 1
Se reciben incentivos tributarios | 0
Se produce energía (MWh) | 162 | kWh
Se "vende" cada kWh al precio del año 1 (o se ahorra este cobro) | 28343.52
Flujo de caja | 28343.52
Flujo de caja en valor presente | 26003.2294 |  | El valor presente del total del año se calcula considerando el total un valor futuro. F= P / (1+i)^N O F = P * (1+i)^-N En este caso la tasa de interés es el valor que le he dado al dinero en el tiempo (MARR)
VPN proyecto al año 1 | -1604031.9506
El valor del proyecto para este año se calcula sumando los valores presente del año 0 y el año. Aún no se ha recuperado la inversión

## Flujo de caja
Año | Costo | Incentivo | Crédito Tax | $/año | Mantenimiento /año | Reacondicionamiento | Desmantelamiento | Flujo de caja Neto /año | PW del flujo de caja / año | VPN | VPN |  | Año | Costos Anuales del proyecto USD
0 | -1630035.18 | 0 | [5 empty] | -1630035.18 | -1630035.18 | -1630035.18 | -1630035.18 |  | 0 | -1630035.18
1 |  |  | 0 | 28343.52 | -863.9186 |  |  | 27479.6014 | 25210.6434 | 25210.6434 | -1604824.5366 |  | 1 | -863.9186
2 |  |  |  | 30611.0016 | -915.7538 |  |  | 29695.2478 | 24993.896 | 24993.896 | -1579830.6406 |  | 2 | -915.7538
3 |  |  |  | 33059.8817 | -970.699 |  |  | 32089.1827 | 24778.7368 | 24778.7368 | -1555051.9038 |  | 3 | -970.699
4 |  |  |  | 35704.6723 | -1028.9409 |  |  | 34675.7313 | 24565.1623 | 24565.1623 | -1530486.7415 |  | 4 | -1028.9409
5 |  |  |  | 38561.046 | -1090.6774 |  |  | 37470.3687 | 24353.1686 | 24353.1686 | -1506133.5728 |  | 5 | -1090.6774
6 |  |  |  | 41645.9297 | -1156.118 |  |  | 40489.8117 | 24142.7518 | 24142.7518 | -1481990.821 |  | 6 | -1156.118
7 |  |  |  | 44977.6041 | -1225.4851 |  |  | 43752.119 | 23933.9074 | 23933.9074 | -1458056.9136 |  | 7 | -1225.4851
8 |  |  |  | 48575.8124 | -1299.0142 |  |  | 47276.7982 | 23726.6308 | 23726.6308 | -1434330.2828 |  | 8 | -1299.0142
9 |  |  |  | 52461.8774 | -1376.9551 |  |  | 51084.9224 | 23520.9174 | 23520.9174 | -1410809.3654 |  | 9 | -1376.9551
10 |  |  |  | 56658.8276 | -1459.5724 | -11293.4227 |  | 43905.8326 | 18546.2982 | 18546.2982 | -1392263.0673 |  | 10 | -12752.9951
11 |  |  |  | 61191.5338 | -1547.1467 |  |  | 59644.3871 | 23114.1593 | 23114.1593 | -1369148.9079 |  | 11 | -1547.1467
12 |  |  |  | 66086.8565 | -1639.9755 |  |  | 64446.881 | 22913.1041 | 22913.1041 | -1346235.8038 |  | 12 | -1639.9755
13 |  |  |  | 71373.8051 | -1738.3741 |  |  | 69635.431 | 22713.5907 | 22713.5907 | -1323522.2131 |  | 13 | -1738.3741
14 |  |  |  | 77083.7095 | -1842.6765 |  |  | 75241.033 | 22515.6131 | 22515.6131 | -1301006.6 |  | 14 | -1842.6765
15 |  |  |  | 83250.4062 | -1953.2371 |  |  | 81297.1692 | 22319.1656 | 22319.1656 | -1278687.4344 |  | 15 | -1953.2371
16 |  |  |  | 89910.4387 | -2070.4313 |  |  | 87840.0074 | 22124.2418 | 22124.2418 | -1256563.1926 |  | 16 | -2070.4313
17 |  |  |  | 97103.2738 | -2194.6572 |  |  | 94908.6166 | 21930.8356 | 21930.8356 | -1234632.357 |  | 17 | -2194.6572
18 |  |  |  | 104871.5357 | -2326.3366 |  |  | 102545.1991 | 21738.9403 | 21738.9403 | -1212893.4167 |  | 18 | -2326.3366
19 |  |  |  | 113261.2586 | -2465.9168 |  |  | 110795.3418 | 21548.5494 | 21548.5494 | -1191344.8673 |  | 19 | -2465.9168
20 |  |  |  | 122322.1593 | -2613.8718 | -20224.8 |  | 99483.4875 | 17750.9272 | 17750.9272 | -1173593.9401 |  | 20 | -22838.6718
21 |  |  |  | 132107.932 | -2770.7041 |  |  | 129337.2279 | 21172.2538 | 21172.2538 | -1152421.6863 |  | 21 | -2770.7041
22 |  |  |  | 142676.5666 | -2936.9464 |  |  | 139739.6202 | 20986.3351 | 20986.3351 | -1131435.3512 |  | 22 | -2936.9464
23 |  |  |  | 154090.6919 | -3113.1632 |  |  | 150977.5288 | 20801.8931 | 20801.8931 | -1110633.4581 |  | 23 | -3113.1632
24 |  |  |  | 166417.9473 | -3299.953 |  |  | 163117.9943 | 20618.9204 | 20618.9204 | -1090014.5377 |  | 24 | -3299.953
25 |  |  |  | 179731.383 | -3497.9501 |  |  | 176233.4329 | 20437.4098 | 20437.4098 | -1069577.1279 |  | 25 | -3497.9501
26 |  |  |  | 194109.8937 | -3707.8271 |  |  | 190402.0666 | 20257.3537 | 20257.3537 | -1049319.7742 |  | 26 | -3707.8271
27 |  |  |  | 209638.6852 | -3930.2968 |  |  | 205708.3884 | 20078.7447 | 20078.7447 | -1029241.0295 |  | 27 | -3930.2968
28 |  |  |  | 226409.78 | -4166.1146 |  |  | 222243.6654 | 19901.5751 | 19901.5751 | -1009339.4545 |  | 28 | -4166.1146
29 |  |  |  | 244522.5624 | -4416.0814 |  |  | 240106.481 | 19725.8371 | 19725.8371 | -989613.6173 |  | 29 | -4416.0814
30 |  |  |  | 264084.3674 | -4681.0463 | -36219.5365 |  | 223183.7846 | 16821.6154 | 16821.6154 | -972792.0019 |  | 30 | -40900.5828
31 |  |  |  | 285211.1168 | -4961.9091 |  |  | 280249.2077 | 19378.6249 | 19378.6249 | -953413.377 |  | 31 | -4961.9091
32 |  |  |  | 308028.0061 | -5259.6237 |  |  | 302768.3825 | 19207.1349 | 19207.1349 | -934206.2421 |  | 32 | -5259.6237
33 |  |  |  | 332670.2466 | -5575.2011 |  |  | 327095.0455 | 19037.0449 | 19037.0449 | -915169.1972 |  | 33 | -5575.2011
34 |  |  |  | 359283.8664 | -5909.7131 |  |  | 353374.1532 | 18868.3468 | 18868.3468 | -896300.8504 |  | 34 | -5909.7131
35 |  |  |  | 388026.5757 | -6264.2959 |  |  | 381762.2797 | 18701.0326 | 18701.0326 | -877599.8178 |  | 35 | -6264.2959
36 |  |  |  | 419068.7017 | -6640.1537 |  |  | 412428.548 | 18535.094 | 18535.094 | -859064.7238 |  | 36 | -6640.1537
37 |  |  |  | 452594.1978 | -7038.5629 |  |  | 445555.6349 | 18370.5228 | 18370.5228 | -840694.2009 |  | 37 | -7038.5629
38 |  |  |  | 488801.7337 | -7460.8767 |  |  | 481340.857 | 18207.3108 | 18207.3108 | -822486.8901 |  | 38 | -7460.8767
39 |  |  |  | 527905.8724 | -7908.5293 |  |  | 519997.3431 | 18045.4495 | 18045.4495 | -804441.4406 |  | 39 | -7908.5293
40 |  |  |  | 570138.3422 | -8383.041 | -64863.6735 |  | 496891.6276 | 15819.8282 | 15819.8282 | -788621.6125 |  | 40 | -73246.7145
41 |  |  |  | 615749.4095 | -8886.0235 |  |  | 606863.386 | 17725.7459 | 17725.7459 | -770895.8665 |  | 41 | -8886.0235
42 |  |  |  | 665009.3623 | -9419.1849 |  |  | 655590.1774 | 17567.8868 | 17567.8868 | -753327.9797 |  | 42 | -9419.1849
43 |  |  |  | 718210.1113 | -9984.336 |  |  | 708225.7753 | 17411.3448 | 17411.3448 | -735916.6349 |  | 43 | -9984.336
44 |  |  |  | 775666.9202 | -10583.3962 |  |  | 765083.524 | 17256.1116 | 17256.1116 | -718660.5233 |  | 44 | -10583.3962
45 |  |  |  | 837720.2738 | -11218.3999 |  |  | 826501.8739 | 17102.1785 | 17102.1785 | -701558.3448 |  | 45 | -11218.3999
46 |  |  |  | 904737.8957 | -11891.5039 |  |  | 892846.3918 | 16949.5371 | 16949.5371 | -684608.8077 |  | 46 | -11891.5039
47 |  |  |  | 977116.9274 | -12604.9942 |  |  | 964511.9332 | 16798.1789 | 16798.1789 | -667810.6288 |  | 47 | -12604.9942
48 |  |  |  | 1055286.2815 | -13361.2938 |  |  | 1041924.9877 | 16648.0953 | 16648.0953 | -651162.5335 |  | 48 | -13361.2938
49 |  |  |  | 1139709.1841 | -14162.9715 |  |  | 1125546.2126 | 16499.2777 | 16499.2777 | -634663.2558 |  | 49 | -14162.9715
50 |  |  |  | 1230885.9188 | -15012.7497 | -116160.9603 |  | 1099712.2088 | 14789.5224 | 14789.5224 | -619873.7334 |  | 50 | -131173.71
51 |  |  |  | 1329356.7923 | -15913.5147 |  |  | 1313443.2776 | 16205.4064 | 16205.4064 | -603668.327 |  | 51 | -15913.5147
52 |  |  |  | 1435705.3357 | -16868.3256 |  |  | 1418837.0101 | 16060.3356 | 16060.3356 | -587607.9914 |  | 52 | -16868.3256
53 |  |  |  | 1550561.7625 | -17880.4251 |  |  | 1532681.3374 | 15916.4965 | 15916.4965 | -571691.4949 |  | 53 | -17880.4251
54 |  |  |  | 1674606.7035 | -18953.2507 |  |  | 1655653.4529 | 15773.8806 | 15773.8806 | -555917.6143 |  | 54 | -18953.2507
55 |  |  |  | 1808575.2398 | -20090.4457 |  |  | 1788484.7941 | 15632.4794 | 15632.4794 | -540285.1349 |  | 55 | -20090.4457
56 |  |  |  | 1953261.259 | -21295.8724 |  |  | 1931965.3866 | 15492.2842 | 15492.2842 | -524792.8506 |  | 56 | -21295.8724
57 |  |  |  | 2109522.1597 | -22573.6248 |  |  | 2086948.5349 | 15353.2866 | 15353.2866 | -509439.564 |  | 57 | -22573.6248
58 |  |  |  | 2278283.9325 | -23928.0423 |  |  | 2254355.8902 | 15215.4779 | 15215.4779 | -494224.0861 |  | 58 | -23928.0423
59 |  |  |  | 2460546.6471 | -25363.7248 |  |  | 2435182.9223 | 15078.8497 | 15078.8497 | -479145.2365 |  | 59 | -25363.7248
60 |  |  |  | 2657390.3789 | -26885.5483 | -208026.5881 |  | 2422478.2424 | 13761.6342 | 13761.6342 | -465383.6023 |  | 60 | -234912.1364
61 |  |  |  | 2869981.6092 | -28498.6812 |  |  | 2841482.928 | 14809.1004 | 14809.1004 | -450574.5019 |  | 61 | -28498.6812
62 |  |  |  | 3099580.1379 | -30208.6021 |  |  | 3069371.5359 | 14675.9624 | 14675.9624 | -435898.5396 |  | 62 | -30208.6021
63 |  |  |  | 3347546.549 | -32021.1182 |  |  | 3315525.4308 | 14543.9708 | 14543.9708 | -421354.5688 |  | 63 | -32021.1182
64 |  |  |  | 3615350.2729 | -33942.3853 |  |  | 3581407.8876 | 14413.1172 | 14413.1172 | -406941.4516 |  | 64 | -33942.3853
65 |  |  |  | 3904578.2947 | -35978.9284 |  |  | 3868599.3663 | 14283.3931 | 14283.3931 | -392658.0585 |  | 65 | -35978.9284
66 |  |  |  | 4216944.5583 | -38137.6641 |  |  | 4178806.8942 | 14154.7903 | 14154.7903 | -378503.2682 |  | 66 | -38137.6641
67 |  |  |  | 4554300.1229 | -40425.924 |  |  | 4513874.199 | 14027.3001 | 14027.3001 | -364475.9681 |  | 67 | -40425.924
68 |  |  |  | 4918644.1328 | -42851.4794 |  |  | 4875792.6534 | 13900.9144 | 13900.9144 | -350575.0537 |  | 68 | -42851.4794
69 |  |  |  | 5312135.6634 | -45422.5682 |  |  | 5266713.0953 | 13775.6247 | 13775.6247 | -336799.429 |  | 69 | -45422.5682
70 |  |  |  | 5737106.5165 | -48147.9222 | -372543.9362 |  | 5316414.6581 | 12757.4534 | 12757.4534 | -324041.9756 |  | 70 | -420691.8584
71 |  |  |  | 6196075.0378 | -51036.7976 |  |  | 6145038.2402 | 13528.3003 | 13528.3003 | -310513.6753 |  | 71 | -51036.7976
72 |  |  |  | 6691761.0408 | -54099.0054 |  |  | 6637662.0354 | 13406.2491 | 13406.2491 | -297107.4262 |  | 72 | -54099.0054
73 |  |  |  | 7227101.9241 | -57344.9458 |  |  | 7169756.9783 | 13285.2608 | 13285.2608 | -283822.1653 |  | 73 | -57344.9458
74 |  |  |  | 7805270.078 | -60785.6425 |  |  | 7744484.4355 | 13165.3274 | 13165.3274 | -270656.8379 |  | 74 | -60785.6425
75 |  |  |  | 8429691.6843 | -64432.7811 |  |  | 8365258.9032 | 13046.4406 | 13046.4406 | -257610.3973 |  | 75 | -64432.7811
76 |  |  |  | 9104067.019 | -68298.7479 |  |  | 9035768.2711 | 12928.5923 | 12928.5923 | -244681.805 |  | 76 | -68298.7479
77 |  |  |  | 9832392.3805 | -72396.6728 |  |  | 9759995.7077 | 12811.7745 | 12811.7745 | -231870.0305 |  | 77 | -72396.6728
78 |  |  |  | 10618983.771 | -76740.4732 |  |  | 10542243.2978 | 12695.979 | 12695.979 | -219174.0515 |  | 78 | -76740.4732
79 |  |  |  | 11468502.4726 | -81344.9015 |  |  | 11387157.5711 | 12581.1979 | 12581.1979 | -206592.8537 |  | 79 | -81344.9015
80 |  |  |  | 12385982.6704 | -86225.5956 | -667169.45 |  | 11632587.6248 | 11791.159 | 11791.159 | -194801.6946 |  | 80 | -753395.0456
81 |  |  |  | 13376861.2841 | -91399.1314 |  |  | 13285462.1527 | 12354.6468 | 12354.6468 | -182447.0478 |  | 81 | -91399.1314
82 |  |  |  | 14447010.1868 | -96883.0793 |  |  | 14350127.1076 | 12242.8609 | 12242.8609 | -170204.1869 |  | 82 | -96883.0793
83 |  |  |  | 15602771.0018 | -102696.064 |  |  | 15500074.9377 | 12132.0577 | 12132.0577 | -158072.1291 |  | 83 | -102696.064
84 |  |  |  | 16850992.6819 | -108857.8279 |  |  | 16742134.854 | 12022.2293 | 12022.2293 | -146049.8998 |  | 84 | -108857.8279
85 |  |  |  | 18199072.0964 | -115389.2975 |  |  | 18083682.7989 | 11913.368 | 11913.368 | -134136.5318 |  | 85 | -115389.2975
86 |  |  |  | 19654997.8642 | -122312.6554 |  |  | 19532685.2088 | 11805.4658 | 11805.4658 | -122331.066 |  | 86 | -122312.6554
87 |  |  |  | 21227397.6933 | -129651.4147 |  |  | 21097746.2786 | 11698.5152 | 11698.5152 | -110632.5508 |  | 87 | -129651.4147
88 |  |  |  | 22925589.5088 | -137430.4996 |  |  | 22788159.0092 | 11592.5085 | 11592.5085 | -99040.0423 |  | 88 | -137430.4996
89 |  |  |  | 24759636.6695 | -145676.3296 |  |  | 24613960.3399 | 11487.438 | 11487.438 | -87552.6043 |  | 89 | -145676.3296
90 |  |  |  | 26740407.603 | -154416.9093 | -1194798.8727 |  | 25391191.821 | 10871.7203 | 10871.7203 | -76680.884 |  | 90 | -1349215.782
91 |  |  |  | 28879640.2113 | -163681.9239 |  |  | 28715958.2874 | 11280.0754 | 11280.0754 | -65400.8086 |  | 91 | -163681.9239
92 |  |  |  | 31190011.4282 | -173502.8393 |  |  | 31016508.5888 | 11177.7682 | 11177.7682 | -54223.0405 |  | 92 | -173502.8393
93 |  |  |  | 33685212.3424 | -183913.0097 |  |  | 33501299.3327 | 11076.3671 | 11076.3671 | -43146.6733 |  | 93 | -183913.0097
94 |  |  |  | 36380029.3298 | -194947.7903 |  |  | 36185081.5395 | 10975.8648 | 10975.8648 | -32170.8085 |  | 94 | -194947.7903
95 |  |  |  | 39290431.6762 | -206644.6577 |  |  | 39083787.0185 | 10876.2538 | 10876.2538 | -21294.5547 |  | 95 | -206644.6577
96 |  |  |  | 42433666.2103 | -219043.3371 |  |  | 42214622.8731 | 10777.5268 | 10777.5268 | -10517.0279 |  | 96 | -219043.3371
97 |  |  |  | 45828359.5071 | -232185.9374 |  |  | 45596173.5697 | 10679.6765 | 10679.6765 | 162.6486 | Payback | 97 | -232185.9374
98 |  |  |  | 49494628.2677 | -246117.0936 |  |  | 49248511.1741 | 10582.6957 | 10582.6957 | 10745.3443 |  | 98 | -246117.0936
99 |  |  |  | 53454198.5291 | -260884.1192 |  |  | 53193314.4099 | 10486.5771 | 10486.5771 | 21231.9214 |  | 99 | -260884.1192
100 |  |  |  | 57730534.4114 | -276537.1664 |  | -6786041.6703 | 50667955.5747 | 9163.9685 | 9163.9685 | 30395.8899 |  | 100 | -276537.1664
30395.8899
9.047%