## DATOS
| ELECTROLIZADOR EL100N |  |  |  | OPCIÓN | ELECTROLIZADOR kW | CAPEX | CAPACIDAD kW | OPEX | CAPEX USD/kWh | OPEX USD/kWh | % ELECTROLIZADOR /CAPEX
| ACTIVO/ ACTIVIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO USD | VALOR TOTAL USD | EL100N | 1547800 | 2854310 | 538 | 342517.2 | 5305.4089 | 636.6491 | 45.77%
CAPEX | Parque FV | 0 | 1244471.131 | 0 | EL200N | 1843467 | 3283027.15 | 1000 | 393963.258 | 3283.0271 | 393.9633 | 43.85%
| BESS | 0 | 3000000 | 0 | EL400N | 3254180 | 5778561 | 2100 | 693427.32 | 2751.6957 | 330.2035 | 43.69%
| Electrolizador | 1 | 1547800 | 1547800 | EL600N | 4571170 | 8138196.5 | 3100 | 976583.58 | 2625.2247 | 315.027 | 43.83%
| Compresores | 2 | 80000 | 160000 | EL100N+EL200N | 3391267 | 5280827.15 | 1538 | 633699.258 | 3433.5677 | 412.0281 | 35.78%
| Tanques Almacenamiento | 1 | 150000 | 150000
| Obras Civiles | 1 | 300000 | 300000
| Componentes stack | 1 | 696510 | 696510
Valor CAPEX |  |  |  | 2854310
OPEX | Gerenciamiento proyecto | 5% |  | 142715.5
| Imprevistos | 2% |  | 57086.2
| Mantenimiento del activo | 5% |  | 142715.5
Valor OPEX |  |  |  | 342517.2
VALOR TOTA DEL PROYECTO |  |  |  | 3196827.2
ELECTROLIZADOR EL200N
| ACTIVO/ ACTIVIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO USD | VALOR TOTAL USD |  | LEY 1715-2014
CAPEX | Parque FV | 0 | 1244471.131 | 0 |  | Declaración de renta | IVA | Depreciación | Incentivo Arancelario
| BESS | 0 | 3000000 | 0
| Electrolizador | 1 | 1843467 | 1843467 |  | art 11 | art 12 | art 14 | art 13
| Compresores | 2 | 80000 | 160000 | OPCIÓN | 50% | 19% | 33.33% | 40%
| Tanques Almacenamiento | 1 | 150000 | 150000 | EL100N | 773900 | 294082 | 515881.74 | 619120
| Obras Civiles | 1 | 300000 | 300000 | EL200N | 921733.5 | 350258.73 | 614427.5511 | 737386.8
| Componentes stack | 1 | 829560.15 | 829560.15 | EL400N | 1627090 | 618294.2 | 1084618.194 | 1301672
Valor CAPEX |  |  |  | 3283027.15 | EL600N | 2285585 | 868522.3 | 1523570.961 | 1828468
OPEX | Gerenciamiento proyecto | 5% |  | 164151.3575 | EL100N-EL200N | 1695633.5 | 644340.73 | 1130309.2911 | 1356506.8
| Imprevistos | 2% |  | 65660.543
| Mantenimiento del activo | 5% |  | 164151.3575
Valor OPEX |  |  |  | 393963.258 | LCOE | 1215
VALOR TOTA DEL PROYECTO |  |  |  | 3676990.408
ELECTROLIZADOR EL400N
| ACTIVO/ ACTIVIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO USD | VALOR TOTAL USD
CAPEX | Parque FV | 0 | 1244471.131 | 0
| BESS | 0 | 3000000 | 0
| Electrolizador | 1 | 3254180 | 3254180
| Compresores | 2 | 80000 | 160000
| Tanques Almacenamiento | 2 | 150000 | 300000
| Obras Civiles | 2 | 300000 | 600000
| Componentes stack | 1 | 1464381 | 1464381
Valor CAPEX |  |  |  | 5778561
OPEX | Gerenciamiento proyecto | 5% |  | 288928.05
| Imprevistos | 2% |  | 115571.22
| Mantenimiento del activo | 5% |  | 288928.05
Valor OPEX |  |  |  | 693427.32
VALOR TOTA DEL PROYECTO |  |  |  | 6471988.32
ELECTROLIZADOR EL600N
| ACTIVO/ ACTIVIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO USD | VALOR TOTAL USD
CAPEX | Parque FV | 0 | 1244471.131 | 0
| BESS | 0 | 3000000 | 0
| Electrolizador | 1 | 4571170 | 4571170
| Compresores | 2 | 80000 | 160000
| Tanques Almacenamiento | 3 | 150000 | 450000
| Obras Civiles | 3 | 300000 | 900000
| Componentes stack | 1 | 2057026.5 | 2057026.5
Valor CAPEX |  |  |  | 8138196.5
OPEX | Gerenciamiento proyecto | 5% |  | 406909.825
| Imprevistos | 2% |  | 162763.93
| Mantenimiento del activo | 5% |  | 406909.825
Valor OPEX |  |  |  | 976583.58
VALOR TOTA DEL PROYECTO |  |  |  | 9114780.08
ELECTROLIZADOR EL100N+ EL200N
| ACTIVO/ ACTIVIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO USD | VALOR TOTAL USD
CAPEX | Parque FV | 0 | 1244471.131 | 0
| BESS | 0 | 3000000 | 0
| Electrolizador EL100N | 1 | 1547800 | 1547800
| Electrolizador ELN200N | 1 | 1843467 | 1843467
| Compresores | 2 | 80000 | 160000
| Tanques Almacenamiento | 2 | 150000 | 300000
| Obras Civiles | 2 | 300000 | 600000
| Componentes stack | 1 | 829560.15 | 829560.15
Valor CAPEX |  |  |  | 5280827.15
OPEX | Gerenciamiento proyecto | 5% |  | 264041.3575
| Imprevistos | 2% |  | 105616.543
| Mantenimiento del activo | 5% |  | 264041.3575
Valor OPEX |  |  |  | 633699.258
VALOR TOTA DEL PROYECTO |  |  |  | 5914526.408
Note on J31: Costo de la electricidad.

## Capacidad
Modelo | Producción H2 kg Nominal | Power (boP+Stac)k | Factor de descarga | Horas de funcionamineto estimada | Consumo total de energía kWh | Consumo promedio de energía kWh | Consumo Electrico Ez | Producción estimada día real | Producción /hora H2 kg | Consumo de agua requerida de la llave (water tap) L/h | consumo (m³/h) | Consumo/ funcionamineto (m³/kgH₂)
EL100N | 215 | 538 | 85% | 24 | 12912 | 538 | 60.0558 | 66703.75 | 8.9583 | 150.7 | 0.1507 | 0.016822
EL200N | 430 | 1000 | 85% | 24 | 24000 | 1000 | 55.814 | 133407.5 | 17.9167 | 301.4 | 0.3014 | 0.016822
EL400N | 860 | 2100 | 85% | 24 | 50400 | 2100 | 58.6047 | 266815 | 35.8333 | 603.8 | 0.6038 | 0.01685
EL600N | 1290 | 3100 | 85% | 24 | 74400 | 3100 | 57.6744 | 400222.5 | 53.75 | 1206 | 1.206 | 0.022437
EL100N+EL200N | 645 | 1538 | 85% | 24 | 36912 | 1538 | 57.2279 | 200111.25 | 26.875 | 452.1 | 0.4521 | 0.016822

## CTO SFV
CAPEX |  |  |  |  | Observación
item | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total COP
1 | Panel Solar | 2850 | 202.381 | 576785.7143 | 700 W
2 | Inversor | 20 | 11190.4762 | 223809.5238 | 100 kW
3 | Trasnporte | 2850 | 10.119 | 28839.2857 | Se estima el 5% del valor del Panel
4 | Instalación | 2850 | 80.9524 | 230714.2857 | Se estima el 40% del valor del Panel
5 | Cable Panel | 660 | 33.3333 | 22000 | cable de 10 mt
6 | Imprevistos | 1.5% |  | 162322.3214
| Total |  |  | 1244471.131
| TRM |  |  | 4200
Capacidad anual de |  | 3451459.5 | kWh | 0.36056 | 1514.3677

## LCOH
EL600N
| Variable | Valor | Unidad | FLUJO DE CAJA
| Factor de descuento | 8% | % | DE COSTOS
| Factor de carga Ez | 85% | %
| Capacidad | 3100 | kW |  |  | Totales | Año | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| LCOE | 0.073 | USD/kWh
| Costo del agua | 1 | USD/M3 |  | Costos nominales USD
| CAPEX Ez | 2625.2247 | USD/kw |  | CAPEX | 14472209.81 |  | 11705223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383493.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383493.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OPEX Ez | 12% | % CAPEX/año |  | O&M | 24414589.5 |  |  | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58
| Componentes stack | 17% | % CAPEX |  | Electricidad | 42125745 |  |  | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8
| Costos adicionales de inversión | 43.83% | % CAPEX |  | Agua | 224496.9 |  |  | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876
| Consumo Electrico Ez | 57.6744 | kWh/kgH2 |  | Total | 81237041.21 |  | 11705223 | 2670593.256 | 2670593.256 | 2670593.256 | 2670593.256 | 2670593.256 | 2670593.256 | 2670593.256 | 2670593.256 | 2670593.256 | 2670593.256 | 2670593.256 | 2670593.256 | 2670593.256 | 2670593.256 | 2670593.256 | 2670593.256 | 2670593.256 | 2670593.256 | 2670593.256 | 2670593.256 | 2670593.256 | 2670593.256 | 2670593.256 | 2670593.256 | 2670593.256
| Consumo Agua Ez | 0.022437 | M3/KgH2
| Vida Util Stack | 80000 | Horas |  | Producción H2 (kg) | 10005562.5 |  | 0 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5
| Vida Util Stack | 10 | Años |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Factor de Descuento |  |  | 1 | 0.92593 | 0.85734 | 0.79383 | 0.73503 | 0.68058 | 0.63017 | 0.58349 | 0.54027 | 0.50025 | 0.46319 | 0.42888 | 0.39711 | 0.3677 | 0.34046 | 0.31524 | 0.29189 | 0.27027 | 0.25025 | 0.23171 | 0.21455 | 0.19866 | 0.18394 | 0.17032 | 0.1577 | 0.14602
| En 2024, el precio promedio de la energía en Colombia ha variado dependiendo del tipo de mercado. Para el mercado regulado, que incluye el consumo residencial y pequeños negocios, el precio promedio en contratos para septiembre fue de 320.82 COP/kWh. Para el mercado no regulado, que incluye a la industria y el comercio, el precio promedio fue de 308.13 COP/kWh​ |  |  |  | Costos Descontados
[5 empty] | CAPEX | 12642874.166 |  | 11705223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640825.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296826.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | O&M | 10424811.146 |  |  | 904244.0556 | 837263.0144 | 775243.5319 | 717818.0851 | 664646.375 | 615413.3102 | 569827.1391 | 527617.7214 | 488534.9272 | 452347.1548 | 418839.9582 | 387814.7761 | 359087.7556 | 332488.6626 | 307859.8728 | 285055.4378 | 263940.2202 | 244389.0927 | 226286.197 | 209524.2565 | 194003.9412 | 179633.2789 | 166327.1101 | 154006.5834 | 142598.6883
[5 empty] | Electricidad | 17987315.9861 |  |  | 1560212.7778 | 1444641.4609 | 1337630.9823 | 1238547.2059 | 1146802.9684 | 1061854.6004 | 983198.704 | 910369.1704 | 842934.417 | 780494.8306 | 722680.3987 | 669148.5173 | 619581.9605 | 573687.0004 | 531191.6671 | 491844.1362 | 455411.2372 | 421677.0715 | 390441.7329 | 361520.123 | 334740.8546 | 309945.2358 | 286986.3294 | 265728.0828 | 246044.5211
[5 empty] | Agua | 95858.1665 |  |  | 8314.7 | 7698.7963 | 7128.5151 | 6600.4769 | 6111.5527 | 5658.8451 | 5239.6714 | 4851.5476 | 4492.1737 | 4159.4201 | 3851.3149 | 3566.0323 | 3301.8818 | 3057.2979 | 2830.8314 | 2621.1402 | 2426.9817 | 2247.2053 | 2080.7456 | 1926.6163 | 1783.904 | 1651.7629 | 1529.4101 | 1416.1205 | 1311.2227
[5 empty] | Total | 41150859.4646 |  | 11705223 | 2472771.5333 | 2289603.2716 | 2120003.0293 | 1962965.7678 | 1817560.8961 | 1682926.7557 | 1558265.5145 | 1442838.4394 | 1335961.5179 | 1877826.5415 | 1145371.6718 | 1060529.3257 | 981971.5979 | 909232.961 | 841882.3713 | 779520.7142 | 721778.439 | 668313.3695 | 618808.6754 | 869797.0258 | 530528.6998 | 491230.2776 | 454842.8496 | 421150.7867 | 389954.4321
Fuente: XM
[5 empty] | Producción H2 (kg) | 4272285.6131 |  |  | 370576.3889 | 343126.286 | 317709.5241 | 294175.4853 | 272384.7086 | 252208.0635 | 233525.9847 | 216227.7636 | 200210.8922 | 185380.4558 | 171648.5702 | 158933.8613 | 147160.9827 | 136260.1691 | 126166.8233 | 116821.1327 | 108167.7154 | 100155.2921 | 92736.3815 | 85867.0199 | 79506.4999 | 73617.1296 | 68164.0089 | 63114.823 | 58439.6509
80.42% | 19.3 | 0.073 | 1.4089
19.58% | 4.7 | 0
24
RESULTADOS LCOH
Costos Descontados
| Electrolizador | LCOH TOTAL (USD/kg) | [8 empty] | EL Costo al cual vendo tengo 0 ganancias
| EL100N | 15.84 | [6 empty] | LCOH TOTAL (USD/kg) |  | 9.632
| EL200N | 10.63
| EL400N | 10.04 | [6 empty] | CAPEX |  | 2.9593
| EL600N | 9.63 | [6 empty] | O&M |  | 2.4401
| EL100N+EL200N | 11 | [6 empty] | Electricidad |  | 4.2102
[9 empty] | Agua |  | 0.022437
Datos para Grafica
[10 empty] | CAPEX | O&M | TOTAL | %
[8 empty] | Electricidad | 0 | 0 | 4.2102 | 4.2102 | 43.71%
[8 empty] | Electrolizador | 4.2102 | 2.9593 | 2.4401 | 5.3994 | 56.06%
[8 empty] | Agua | 9.6096 | 0 | 0.022437 | 0.022437 | 0.2329%
[8 empty] | Total |  |  |  | 9.632
Note on C8: Costo de la electricidad.
Note on C13: Costos de instalación.
Note on C14: Eficiencia del electrolizador
Note on I18: Nos permite sacar los valores descontados. Factor para multiplcar y Traer todo a valor presente.

## ELECTROLIZADOR
ELECTROLIZADOR | DATA SHEET | PRECIOS
[6 empty] | 1843467 | USD
[6 empty] | 1547800 | USD
[6 empty] | 3254180 | USD
[6 empty] | 4571170 | USD
|  | 2.37 | 9546 | 4027.7732 | 17.6967

## Flujo de caja
EL600N
| año | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| CAPEX | 8138196.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383493.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383493.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ingresos | Producción kg NH2 día | 0 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5 | 400222.5
| USD$/kg H2 | 0 | 9.63 | 10.1115 | 10.6171 | 11.1479 | 11.7053 | 12.2906 | 12.9051 | 13.5504 | 14.2279 | 14.9393 | 15.6863 | 16.4706 | 17.2941 | 18.1588 | 19.0667 | 20.0201 | 21.0211 | 22.0721 | 23.1757 | 24.3345 | 25.5513 | 26.8288 | 28.1703 | 29.5788 | 31.0577
| Total Ingresos | 0 | 3854142.675 | 4046849.8088 | 4249192.2992 | 4461651.9141 | 4684734.5099 | 4918971.2353 | 5164919.7971 | 5423165.787 | 5694324.0763 | 5979040.2801 | 6277992.2941 | 6591891.9088 | 6921486.5043 | 7267560.8295 | 7630938.871 | 8012485.8145 | 8413110.1053 | 8833765.6105 | 9275453.891 | 9739226.5856 | 10226187.9149 | 10737497.3106 | 11274372.1762 | 11838090.785 | 12429995.3242
| Rescate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gastos | Agua consumo (m³/kgH₂) |  | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437
| Costo del agua |  | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876 | 8979.876
| Consumo electrico |  | 57.6744 | 57.6744 | 57.6744 | 57.6744 | 57.6744 | 57.6744 | 57.6744 | 57.6744 | 57.6744 | 57.6744 | 57.6744 | 57.6744 | 57.6744 | 57.6744 | 57.6744 | 57.6744 | 57.6744 | 57.6744 | 57.6744 | 57.6744 | 57.6744 | 57.6744 | 57.6744 | 57.6744 | 57.6744
| Costo electrico |  | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8 | 1685029.8
| OPEX |  | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58 | 976583.58
| Desmantelamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  | 2670593.256 | 2670650.9529 | 2670650.9529 | 2670650.9529 | 2670650.9529 | 2670650.9529 | 2670650.9529 | 2670650.9529 | 2670650.9529 | 2670650.9529 | 2670650.9529 | 2670650.9529 | 2670650.9529 | 2670650.9529 | 2670650.9529 | 2670650.9529 | 2670650.9529 | 2670650.9529 | 2670650.9529 | 2670650.9529 | 2670650.9529 | 2670650.9529 | 2670650.9529 | 2670650.9529 | 2670650.9529
Impuestos | Base para impuesto |  | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25
| Deprecición |  | 2712460.8934 | 2712460.8934 | 2712460.8934
credit Impuesto
| total para impuesto |  | 6781559.1434 | 6781559.1434 | 6781559.1434 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Valor a pagar |  | 6781559.1434 | 6781559.1434 | 6781559.1434 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 4069098.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flujo caja |  | -8138196.5 | -5598009.7244 | -5405360.2876 | -5203017.7971 | -2278097.2887 | -2055014.693 | -1820777.9675 | -1574829.4057 | -1316583.4159 | -1045425.1265 | -760708.9227 | -461756.9087 | -147857.294 | 181737.3014 | 527811.6266 | 891189.6681 | 5341834.8617 | 5742459.1524 | 6163114.6577 | 6604802.9382 | 7068575.6327 | 7555536.962 | 8066846.3578 | 8603721.2233 | 9167439.8321 | 9759344.3714
Tasa de descuento |  | 1 | 0.92593 | 0.85734 | 0.79383 | 0.73503 | 0.68058 | 0.63017 | 0.58349 | 0.54027 | 0.50025 | 0.46319 | 0.42888 | 0.39711 | 0.3677 | 0.34046 | 0.31524 | 0.29189 | 0.27027 | 0.25025 | 0.23171 | 0.21455 | 0.19866 | 0.18394 | 0.17032 | 0.1577 | 0.14602
Valor presente |  | -8138196.5 | -5183342.3375 | -4634225.2122 | -4130323.278 | -1674469.5148 | -1398608.4697 | -1147398.9724 | -918897.8324 | -711309.0535 | -522972.8398 | -352355.4193 | -198039.6233 | -58716.1658 | 66824.4286 | 179699.2961 | 280940.1504 | 1559230.6754 | 1552008.4138 | 1542313.4594 | 1530412.5211 | 1516550.2309 | 1500950.8437 | 1483819.8092 | 1465345.2261 | 1445699.1863 | 1425039.0184
| Flujo de caja anual | 39868779.2535
| Tasa interna de retorno | 4.274%
| Payback |  | Tasa Descuento | VPN
|  |  | 0.2% | 36988300.321
| Año 15 |  | 0.5% | 32912940.5845
|  |  | 0.8% | 29113863.4226
|  |  | 1.1% | 25572005.0991
|  |  | 1.4% | 22269673.465
|  |  | 1.7% | 19190444.8748
|  |  | 2% | 16319069.1809
|  |  | 2.3% | 13641382.1479
|  |  | 2.6% | 11144224.6832
|  |  | 2.9% | 8815368.3335
|  |  | 3.2% | 6643446.5398
|  |  | 3.5% | 4617891.1893
|  |  | 3.8% | 2728874.038
|  |  | 4.1% | 967252.6173
|  |  | 4.4% | -675479.736
|  |  | 4.7% | -2207240.0501
|  |  | 5% | -3635398.3913
|  |  | 5.3% | -4966817.3162
|  |  | 5.6% | -6207888.3543
|  |  | 5.9% | -7364565.7546
|  |  | 6.2% | -8442397.7103
|  |  | 6.5% | -9446555.2573
|  |  | 6.8% | -10381859.0259
|  |  | 7.1% | -11252804.014
|  |  | 7.4% | -12063582.5324
|  |  | 7.7% | -12818105.4629
|  |  | 8% | -13520021.9592
|  |  | 8.3% | -14172737.7085
|  |  | 8.6% | -14779431.8637
|  |  | 8.9% | -15343072.7473
|  |  | 9.2% | -15866432.4189
|  |  | 9.5% | -21320258.8885
|  |  | 9.8% | -21329114.3143
|  |  | 10.1% | -21332440.2861
|  |  | 10.4% | -21330632.123
|  |  | 10.7% | -21324059.1024
|  |  | 11% | -21313066.207
|  |  | 11.3% | -21297975.7501
|  |  | 11.6% | -21279088.8889
|  |  | 11.9% | -21256687.0327
|  |  | 12.2% | -21231033.1531
|  |  | 12.5% | -21202373.0059

## TIR todos
Opción | Modelo | TIR | VPN (USD) | Payback
1 | EL100N | 2.57% | 42781 | 15
2 | EL200N | 3.51% | 86863 | 14
3 | EL400N | 4.53% | 160109 | 13
4 | EL600N | 4.84% | 43787 | 12
5 | EL100N+EL200N | 3.12% | 32381 | 14

## EL200N (hidden)
| año | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Ingresos | Producción kg NH2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| USD$/kg H2 | 9.632 | 10.1137 | 10.6193 | 11.1503 | 11.7078 | 12.2932 | 12.9079 | 13.5533 | 14.2309 | 14.9425 | 15.6896 | 16.4741 | 17.2978 | 18.1627 | 19.0708 | 20.0243 | 21.0256 | 22.0768 | 23.1807 | 24.3397 | 25.5567 | 26.8345 | 28.1763 | 29.5851 | 31.0643 | 32.6175
| Ventas | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Rescate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | -3283027.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Inversion | 3283027.15
Gastos | Agua | 0 | 0.016822 | 0.016822 | 0.016822 | 0.016822 | 0.016822 | 0.016822 | 0.016822 | 0.016822 | 0.016822 | 0.016822 | 0.016822 | 0.016822 | 0.016822 | 0.016822 | 0.016822 | 0.016822 | 0.016822 | 0.016822 | 0.016822 | 0.016822 | 0.016822 | 0.016822 | 0.016822 | 0.016822 | 0.016822
| Electricidad | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Costos Fijos | 164151.3575 | 169075.8982 | 174148.1752 | 179372.6204 | 184753.799 | 190296.413 | 196005.3054 | 201885.4646 | 207942.0285 | 214180.2894 | 220605.698 | 227223.869 | 234040.585 | 241061.8026 | 248293.6567 | 255742.4664 | 263414.7404 | 271317.1826 | 279456.6981 | 287840.399 | 296475.611 | 305369.8793 | 314530.9757 | 323966.9049 | 333685.9121 | 343696.4895
| Costos Variables |  | 229811.9005 | 236706.2575 | 243807.4452 | 251121.6686 | 258655.3187 | 266414.9782 | 274407.4276 | 282639.6504 | 291118.8399 | 299852.4051 | 308847.9773 | 318113.4166 | 327656.8191 | 337486.5236 | 347611.1193 | 358039.4529 | 368780.6365 | 379844.0556 | 391239.3773 | 402976.5586 | 415065.8554 | 427517.831 | 440343.3659 | 453553.6669 | 467160.2769
| Desmantelamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 3447178.5075 | 398887.7987 | 410854.4327 | 423180.0657 | 435875.4676 | 448951.7317 | 462420.2836 | 476292.8921 | 490581.6789 | 505299.1293 | 520458.1031 | 536071.8462 | 552154.0016 | 568718.6217 | 585780.1803 | 603353.5857 | 621454.1933 | 640097.8191 | 659300.7537 | 679079.7763 | 699452.1696 | 720435.7346 | 742048.8067 | 764310.2709 | 787239.579 | 810856.7664
Impuestos | Base para impuesto | 921733.5 | 921733.5 | 921733.5 | 921733.5 | 921733.5 | 921733.5 | 921733.5 | 921733.5 | 921733.5 | 921733.5 | 921733.5 | 921733.5 | 921733.5 | 921733.5 | 921733.5 | 921733.5
| Amortizacion | 614427.5511 | 614427.5511 | 614427.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
credit Impuesto
| total para impuesto | 307305.9489 | 307305.9489 | 307305.9489 | 921733.5 | 921733.5 | 921733.5 | 921733.5 | 921733.5 | 921733.5 | 921733.5 | 921733.5 | 921733.5 | 921733.5 | 921733.5 | 921733.5 | 921733.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Valor a pagar | 43022.8328 | 43022.8328 | 43022.8328 | 129042.69 | 129042.69 | 129042.69 | 129042.69 | 129042.69 | 129042.69 | 129042.69 | 129042.69 | 129042.69 | 129042.69 | 129042.69 | 129042.69 | 129042.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flujo caja |  | -3490201.3403 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tasa de descuento |  | 0.89286 | 0.79719 | 0.71178 | 0.63552 | 0.56743 | 0.50663 | 0.45235 | 0.40388 | 0.36061 | 0.32197 | 0.28748 | 0.25668 | 0.22917 | 0.20462 | 0.1827 | 0.16312 | 0.14564 | 0.13004 | 0.11611 | 0.10367 | 0.09256 | 0.082643 | 0.073788 | 0.065882 | 0.058823 | 0.052521
Valor presente |  | -3116251.1967 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Valor presente neto |  | 1806623.4685
| Tasa interna de retorno | #VALUE!
|  |  | Tasa Descuento | VPN
|  |  | 0.5% | #REF!
|  |  | 1.5% | #REF!
|  |  | 2.5% | #REF!
|  |  | 3.5% | #REF!
|  |  | 4.5% | #REF!
|  |  | 5.5% | #REF!

## EL400N (hidden)
| año | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ingresos | kg NH2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| USD$/kg H2 | 9.632 | 10.1137 | 10.6193 | 11.1503 | 11.7078 | 12.2932 | 12.9079 | 13.5533 | 14.2309 | 14.9425 | 15.6896 | 16.4741 | 17.2978 | 18.1627 | 19.0708 | 20.0243 | 21.0256 | 22.0768 | 23.1807 | 24.3397 | 25.5567 | 26.8345 | 28.1763 | 29.5851 | 31.0643 | 32.6175
| Ventas | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Rescate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | -6471988.32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Inversion | 6471988.32
Gastos | Agua | 0 | 0.01685 | 0.01685 | 0.01685 | 0.01685 | 0.01685 | 0.01685 | 0.01685 | 0.01685 | 0.01685 | 0.01685 | 0.01685 | 0.01685 | 0.01685 | 0.01685 | 0.01685 | 0.01685 | 0.01685 | 0.01685 | 0.01685 | 0.01685 | 0.01685 | 0.01685 | 0.01685 | 0.01685 | 0.01685
| Electricidad | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Costos Fijos | 288928.05 | 297595.8915 | 306523.7682 | 315719.4813 | 325191.0657 | 334946.7977 | 344995.2016 | 355345.0577 | 366005.4094 | 376985.5717 | 388295.1388 | 399943.993 | 411942.3128 | 424300.5822 | 437029.5997 | 450140.4876 | 463644.7023 | 477554.0433 | 491880.6646 | 506637.0846 | 521836.1971 | 537491.283 | 553616.0215 | 570224.5022 | 587331.2372 | 604951.1743
| Costos Variables |  | 404499.27 | 416634.2481 | 429133.2755 | 442007.2738 | 455267.492 | 468925.5168 | 482993.2823 | 497483.0808 | 512407.5732 | 527779.8004 | 543613.1944 | 559921.5902 | 576719.2379 | 594020.8151 | 611841.4395 | 630196.6827 | 649102.5832 | 668575.6607 | 688632.9305 | 709291.9184 | 730570.676 | 752487.7962 | 775062.4301 | 798314.303 | 822263.7321
| Desmantelamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 6760916.37 | 702095.1615 | 723158.0163 | 744852.7568 | 767198.3395 | 790214.2897 | 813920.7184 | 838338.34 | 863488.4902 | 889393.1449 | 916074.9392 | 943557.1874 | 971863.903 | 1001019.8201 | 1031050.4147 | 1061981.9272 | 1093841.385 | 1126656.6265 | 1160456.3253 | 1195270.0151 | 1231128.1155 | 1268061.959 | 1306103.8178 | 1345286.9323 | 1385645.5403 | 1427214.9065
Impuestos | Base para impuesto | 1627090 | 1627090 | 1627090 | 1627090 | 1627090 | 1627090 | 1627090 | 1627090 | 1627090 | 1627090 | 1627090 | 1627090 | 1627090 | 1627090 | 1627090 | 1627090
| Amortizacion | 1084618.194 | 1084618.194 | 1084618.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
credit Impuesto
| total para impuesto | 542471.806 | 542471.806 | 542471.806 | 1627090 | 1627090 | 1627090 | 1627090 | 1627090 | 1627090 | 1627090 | 1627090 | 1627090 | 1627090 | 1627090 | 1627090 | 1627090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Valor a pagar | 75946.0528 | 75946.0528 | 75946.0528 | 227792.6 | 227792.6 | 227792.6 | 227792.6 | 227792.6 | 227792.6 | 227792.6 | 227792.6 | 227792.6 | 227792.6 | 227792.6 | 227792.6 | 227792.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flujo caja |  | -6836862.4228 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tasa de descuento |  | 0.89286 | 0.79719 | 0.71178 | 0.63552 | 0.56743 | 0.50663 | 0.45235 | 0.40388 | 0.36061 | 0.32197 | 0.28748 | 0.25668 | 0.22917 | 0.20462 | 0.1827 | 0.16312 | 0.14564 | 0.13004 | 0.11611 | 0.10367 | 0.09256 | 0.082643 | 0.073788 | 0.065882 | 0.058823 | 0.052521
Valor presente |  | -6104341.449 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Valor presente neto |  | 3189141.9585
| Tasa interna de retorno | #VALUE!
|  |  | Tasa Descuento | VPN
|  |  | 0.5% | #REF!
|  |  | 1.5% | #REF!
|  |  | 2.5% | #REF!
|  |  | 3.5% | #REF!
|  |  | 4.5% | #REF!
|  |  | 5.5% | #REF!
|  |  | 6.5% | #REF!
|  |  | 7.5% | #REF!
|  |  | 8.5% | #REF!
|  |  | 9.5% | #REF!
|  |  | 10.5% | #REF!
|  |  | 11.5% | #REF!
|  |  | 12.5% | #REF!
|  |  | 13.5% | #REF!
|  |  | 14.5% | #REF!
|  |  | 15.5% | #REF!
|  |  | 16.5% | #REF!
|  |  | 17.5% | #REF!
|  |  | 18.5% | #REF!
|  |  | 19.5% | #REF!
|  |  | 20.5% | #REF!
|  |  | 21.5% | #REF!
|  |  | 22.5% | #REF!
|  |  | 23.5% | #REF!
|  |  | 24.5% | #REF!
|  |  | 25.5% | #REF!
|  |  | 26.5% | #REF!
|  |  | 27.5% | #REF!
|  |  | 28.5% | #REF!
|  |  | 29.5% | #REF!
|  |  | 30.5% | #REF!
|  |  | 31.5% | #REF!
|  |  | 32.5% | #REF!
|  |  | 33.5% | #REF!
|  |  | 34.5% | #REF!
|  |  | 35.5% | #REF!
|  |  | 36.5% | #REF!
|  |  | 37.5% | #REF!
|  |  | 38.5% | #REF!
|  |  | 39.5% | #REF!
|  |  | 40.5% | #REF!
|  |  | 41.5% | #REF!
|  |  | 42.5% | #REF!
|  |  | 43.5% | #REF!

## EL600N (hidden)
| año | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ingresos | kg NH2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| USD$/kg H2 | 9.632 | 10.1137 | 10.6193 | 11.1503 | 11.7078 | 12.2932 | 12.9079 | 13.5533 | 14.2309 | 14.9425 | 15.6896 | 16.4741 | 17.2978 | 18.1627 | 19.0708 | 20.0243 | 21.0256 | 22.0768 | 23.1807 | 24.3397 | 25.5567 | 26.8345 | 28.1763 | 29.5851 | 31.0643 | 32.6175
| Ventas | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Rescate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | -9114780.08 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Inversion | 9114780.08
Gastos | Agua | 0 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437 | 0.022437
| Electricidad | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Costos Fijos | 406909.825 | 419117.1198 | 431690.6333 | 444641.3523 | 457980.5929 | 471720.0107 | 485871.611 | 500447.7594 | 515461.1921 | 530925.0279 | 546852.7787 | 563258.3621 | 580156.113 | 597560.7963 | 615487.6202 | 633952.2488 | 652970.8163 | 672559.9408 | 692736.739 | 713518.8412 | 734924.4064 | 756972.1386 | 779681.3028 | 803071.7419 | 827163.8941 | 851978.8109
| Costos Variables |  | 569673.755 | 586763.9677 | 604366.8867 | 622497.8933 | 641172.8301 | 660408.015 | 680220.2554 | 700626.8631 | 721645.669 | 743295.0391 | 765593.8902 | 788561.7069 | 812218.5581 | 836585.1149 | 861682.6683 | 887533.1484 | 914159.1428 | 941583.9171 | 969831.4346 | 998926.3777 | 1028894.169 | 1059760.9941 | 1091553.8239 | 1124300.4386 | 1158029.4518
| Desmantelamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 9521689.905 | 988790.8747 | 1018454.601 | 1049008.239 | 1080478.4862 | 1112892.8408 | 1146279.626 | 1180668.0148 | 1216088.0552 | 1252570.6969 | 1290147.8178 | 1328852.2523 | 1368717.8199 | 1409779.3545 | 1452072.7351 | 1495634.9172 | 1540503.9647 | 1586719.0836 | 1634320.6561 | 1683350.2758 | 1733850.7841 | 1785866.3076 | 1839442.2969 | 1894625.5658 | 1951464.3327 | 2010008.2627
Impuestos | Base para impuesto | 2285585 | 2285585 | 2285585 | 2285585 | 2285585 | 2285585 | 2285585 | 2285585 | 2285585 | 2285585 | 2285585 | 2285585 | 2285585 | 2285585 | 2285585 | 2285585
| Amortizacion | 1523570.961 | 1523570.961 | 1523570.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| credit Impuesto | 1130309.2911
| total para impuesto | 762014.039 | 762014.039 | 762014.039 | 2285585 | 2285585 | 2285585 | 2285585 | 2285585 | 2285585 | 2285585 | 2285585 | 2285585 | 2285585 | 2285585 | 2285585 | 2285585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Valor a pagar | -1023627.3256 | 106681.9655 | 106681.9655 | 319981.9 | 319981.9 | 319981.9 | 319981.9 | 319981.9 | 319981.9 | 319981.9 | 319981.9 | 319981.9 | 319981.9 | 319981.9 | 319981.9 | 319981.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flujo caja |  | -8498062.5794 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tasa de descuento |  | 0.89286 | 0.79719 | 0.71178 | 0.63552 | 0.56743 | 0.50663 | 0.45235 | 0.40388 | 0.36061 | 0.32197 | 0.28748 | 0.25668 | 0.22917 | 0.20462 | 0.1827 | 0.16312 | 0.14564 | 0.13004 | 0.11611 | 0.10367 | 0.09256 | 0.082643 | 0.073788 | 0.065882 | 0.058823 | 0.052521
Valor presente |  | -7587555.8744 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Valor presente neto |  | 3349501.3053
| Tasa interna de retorno | #VALUE!
|  |  | Tasa Descuento | VPN
|  |  | 0.5% | #REF!
|  |  | 1.5% | #REF!
|  |  | 2.5% | #REF!
|  |  | 3.5% | #REF!
|  |  | 4.5% | #REF!
|  |  | 5.5% | #REF!
|  |  | 6.5% | #REF!
|  |  | 7.5% | #REF!
|  |  | 8.5% | #REF!
|  |  | 9.5% | #REF!
|  |  | 10.5% | #REF!
|  |  | 11.5% | #REF!
|  |  | 12.5% | #REF!
|  |  | 13.5% | #REF!
|  |  | 14.5% | #REF!
|  |  | 15.5% | #REF!
|  |  | 16.5% | #REF!
|  |  | 17.5% | #REF!
|  |  | 18.5% | #REF!
|  |  | 19.5% | #REF!
|  |  | 20.5% | #REF!
|  |  | 21.5% | #REF!
|  |  | 22.5% | #REF!
|  |  | 23.5% | #REF!
|  |  | 24.5% | #REF!
|  |  | 25.5% | #REF!
|  |  | 26.5% | #REF!
|  |  | 27.5% | #REF!
|  |  | 28.5% | #REF!
|  |  | 29.5% | #REF!
|  |  | 30.5% | #REF!
|  |  | 31.5% | #REF!
|  |  | 32.5% | #REF!
|  |  | 33.5% | #REF!
|  |  | 34.5% | #REF!
|  |  | 35.5% | #REF!
|  |  | 36.5% | #REF!
|  |  | 37.5% | #REF!
|  |  | 38.5% | #REF!
|  |  | 39.5% | #REF!
|  |  | 40.5% | #REF!
|  |  | 41.5% | #REF!
|  |  | 42.5% | #REF!
|  |  | 43.5% | #REF!
|  |  | 44.5% | #REF!
|  |  | 45.5% | #REF!
|  |  | 46.5% | #REF!
|  |  | 47.5% | #REF!
|  |  | 48.5% | #REF!
|  |  | 49.5% | #REF!
|  |  | 50.5% | #REF!
|  |  | 51.5% | #REF!
|  |  | 52.5% | #REF!
|  |  | 53.5% | #REF!
|  |  | 54.5% | #REF!
|  |  | 55.5% | #REF!
|  |  | 56.5% | #REF!
|  |  | 57.5% | #REF!
|  |  | 58.5% | #REF!

## EL100N-EL200N (hidden)
| año | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ingresos | kg NH2 | 0 | 235425 | 235425 | 235425 | 235425 | 235425 | 235425 | 235425 | 235425 | 235425 | 235425 | 235425 | 235425 | 235425 | 235425 | 235425 | 235425 | 235425 | 235425 | 235425 | 235425 | 235425 | 235425 | 235425 | 235425 | 235425
| USD$/kg H2 | 9.632 | 10.1137 | 10.6193 | 11.1503 | 11.7078 | 12.2932 | 12.9079 | 13.5533 | 14.2309 | 14.9425 | 15.6896 | 16.4741 | 17.2978 | 18.1627 | 19.0708 | 20.0243 | 21.0256 | 22.0768 | 23.1807 | 24.3397 | 25.5567 | 26.8345 | 28.1763 | 29.5851 | 31.0643 | 32.6175
| Ventas | 0 | 2381006.1089 | 2500056.4144 | 2625059.2351 | 2756312.1968 | 2894127.8067 | 3038834.197 | 3190775.9069 | 3350314.7022 | 3517830.4373 | 3693721.9592 | 3878408.0571 | 4072328.46 | 4275944.883 | 4489742.1271 | 4714229.2335 | 4949940.6952 | 5197437.7299 | 5457309.6164 | 5730175.0973 | 6016683.8521 | 6317518.0447 | 6633393.947 | 6965063.6443 | 7313316.8265 | 7678982.6678
| Rescate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 0 | 2381006.1089 | 2500056.4144 | 2625059.2351 | 2756312.1968 | 2894127.8067 | 3038834.197 | 3190775.9069 | 3350314.7022 | 3517830.4373 | 3693721.9592 | 3878408.0571 | 4072328.46 | 4275944.883 | 4489742.1271 | 4714229.2335 | 4949940.6952 | 5197437.7299 | 5457309.6164 | 5730175.0973 | 6016683.8521 | 6317518.0447 | 6633393.947 | 6965063.6443 | 7313316.8265 | 7678982.6678
|  | -5914526.408 | 2381006.1089 | 2500056.4144 | 2625059.2351 | 2756312.1968 | 2894127.8067 | 3038834.197 | 3190775.9069 | 3350314.7022 | 3517830.4373 | 3693721.9592 | 3878408.0571 | 4072328.46 | 4275944.883 | 4489742.1271 | 4714229.2335 | 4949940.6952 | 5197437.7299 | 5457309.6164 | 5730175.0973 | 6016683.8521 | 6317518.0447 | 6633393.947 | 6965063.6443 | 7313316.8265 | 7678982.6678
| Inversion | 5914526.408
Gastos | Interes_prestamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pago_prestamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costos Fijos | 264041.3575 | 271962.5982 | 280121.4762 | 288525.1205 | 297180.8741 | 306096.3003 | 315279.1893 | 324737.565 | 334479.6919 | 344514.0827 | 354849.5052 | 365494.9903 | 376459.84 | 387753.6352 | 399386.2443 | 411367.8316 | 423708.8666 | 436420.1326 | 449512.7365 | 462998.1186 | 476888.0622 | 491194.7041 | 505930.5452 | 521108.4615 | 536741.7154 | 552843.9668
| Costos Variables |  | 369657.9005 | 380747.6375 | 392170.0666 | 403935.1686 | 416053.2237 | 428534.8204 | 441390.865 | 454632.591 | 468271.5687 | 482319.7158 | 496789.3072 | 511692.9865 | 527043.776 | 542855.0893 | 559140.742 | 575914.9643 | 593192.4132 | 610988.1856 | 629317.8312 | 648197.3661 | 667643.2871 | 687672.5857 | 708302.7633 | 729551.8462 | 751438.4015
| Desmantelamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 6178567.7655 | 641620.4987 | 660869.1137 | 680695.1871 | 701116.0427 | 722149.524 | 743814.0097 | 766128.43 | 789112.2829 | 812785.6514 | 837169.2209 | 862284.2976 | 888152.8265 | 914797.4113 | 942241.3336 | 970508.5736 | 999623.8308 | 1029612.5458 | 1060500.9221 | 1092315.9498 | 1125085.4283 | 1158837.9911 | 1193603.1309 | 1229411.2248 | 1266293.5615 | 1304282.3684
Impuestos | Base para impuesto | 1695633.5 | 1695633.5 | 1695633.5 | 1695633.5 | 1695633.5 | 1695633.5 | 1695633.5 | 1695633.5 | 1695633.5 | 1695633.5 | 1695633.5 | 1695633.5 | 1695633.5 | 1695633.5 | 1695633.5 | 1695633.5
| Amortizacion | 1130309.2911 | 1130309.2911 | 1130309.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| credit Impuesto | 1130309.2911
| total para impuesto | 565324.2089 | 565324.2089 | 565324.2089 | 1695633.5 | 1695633.5 | 1695633.5 | 1695633.5 | 1695633.5 | 1695633.5 | 1695633.5 | 1695633.5 | 1695633.5 | 1695633.5 | 1695633.5 | 1695633.5 | 1695633.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Valor a pagar | -1051163.9019 | 79145.3892 | 79145.3892 | 237388.69 | 237388.69 | 237388.69 | 237388.69 | 237388.69 | 237388.69 | 237388.69 | 237388.69 | 237388.69 | 237388.69 | 237388.69 | 237388.69 | 237388.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flujo caja |  | -5127403.8636 | 1660240.2209 | 1760041.9114 | 1706975.358 | 1817807.4641 | 1934589.5927 | 2057631.4973 | 2187258.7869 | 2323813.7293 | 2467656.0959 | 2619164.0482 | 2778735.0696 | 2946786.9435 | 3123758.7817 | 3310112.1035 | 3506331.9699 | 3950316.8643 | 4167825.1842 | 4396808.6943 | 4637859.1475 | 4891598.4238 | 5158680.0536 | 5439790.8161 | 5735652.4195 | 6047023.265 | 6374700.2995
Tasa de descuento |  | 0.89286 | 0.79719 | 0.71178 | 0.63552 | 0.56743 | 0.50663 | 0.45235 | 0.40388 | 0.36061 | 0.32197 | 0.28748 | 0.25668 | 0.22917 | 0.20462 | 0.1827 | 0.16312 | 0.14564 | 0.13004 | 0.11611 | 0.10367 | 0.09256 | 0.082643 | 0.073788 | 0.065882 | 0.058823 | 0.052521
Valor presente |  | -4578039.164 | 1323533.3394 | 1252763.0679 | 1084813.6994 | 1031472.7737 | 980123.2944 | 930767.9933 | 883397.1393 | 837990.527 | 794519.22 | 752947.0766 | 713232.0823 | 675327.5113 | 639182.9366 | 604745.1057 | 571958.6979 | 575341.2962 | 541982.2786 | 510499.2861 | 480791.8547 | 452764.4506 | 426326.2701 | 401391.044 | 377876.8454 | 355705.9032 | 334804.4195
Valor presente neto |  | 2193179.8466
| Tasa interna de retorno | 22.22%
|  |  | Tasa Descuento | VPN
|  |  | 0.5% | 12092174.5167
|  |  | 1.5% | 10553416.2229
|  |  | 2.5% | 9230479.3937
|  |  | 3.5% | 8086861.081
|  |  | 4.5% | 7092965.8249
|  |  | 5.5% | 6224691.7699
|  |  | 6.5% | 5462324.1778
|  |  | 7.5% | 4789666.1337
|  |  | 8.5% | 4193352.9576
|  |  | 9.5% | 3662309.4259
|  |  | 10.5% | 3187318.4203
|  |  | 11.5% | 2760676.8339
|  |  | 12.5% | 2375920.056
|  |  | 13.5% | 2027600.547
|  |  | 14.5% | 1711109.2292
|  |  | 15.5% | 1422530.8877
|  |  | 16.5% | 1158526.6803
|  |  | 17.5% | 916238.3328
|  |  | 18.5% | 693209.7383
|  |  | 19.5% | 487322.5733
|  |  | 20.5% | 296743.2406
|  |  | 21.5% | 119878.995
|  |  | 22.5% | -44658.4604
|  |  | 23.5% | -198083.2818
|  |  | 24.5% | -341460.8007
|  |  | 25.5% | -475728.7388
|  |  | 26.5% | -601715.0461
|  |  | 27.5% | -720152.9447
|  |  | 28.5% | -831693.6577
|  |  | 29.5% | -936917.2125
|  |  | 30.5% | -1036341.637
|  |  | 31.5% | -1130430.8115
|  |  | 32.5% | -1219601.1932
|  |  | 33.5% | -1304227.5902
|  |  | 34.5% | -1384648.1348
|  |  | 35.5% | -1461168.5787
|  |  | 36.5% | -1534066.0119
|  |  | 37.5% | -1603592.092
|  |  | 38.5% | -1669975.8551
|  |  | 39.5% | -1733426.1694
|  |  | 40.5% | -1794133.881
|  |  | 41.5% | -1852273.6969
|  |  | 42.5% | -1908005.8394
|  |  | 43.5% | -1961477.5043
|  |  | 44.5% | -2012824.1485
|  |  | 45.5% | -2062170.6296
|  |  | 46.5% | -2109632.217
|  |  | 47.5% | -2155315.49
|  |  | 48.5% | -2199319.1383
|  |  | 49.5% | -2241734.6755
|  |  | 50.5% | -2282647.0785
|  |  | 51.5% | -2322135.3584
|  |  | 52.5% | -2360273.0744
|  |  | 53.5% | -2397128.7952
|  |  | 54.5% | -2432766.5145
|  |  | 55.5% | -2467246.0259
|  |  | 56.5% | -2500623.2617
|  |  | 57.5% | -2532950.5995
|  |  | 58.5% | -2564277.1405

## LCOH Resultados
Datos de | Electrolizador /Fuente | LCOH TOTAL (USD/kg)
Propia | EL100N | 39.01
Propia | EL200N | 27.63
Propia | EL400N | 10.04
Propia | EL600N | 9.63
Propia | EL100N+EL200N | 28.09
Gallardo-2022 | GIZ 2018 | 5.8
Gallardo-2022 | In - data 2019 | 3.9
Gallardo-2022 | Implementa Sur 2019 | 3.52
Gallardo-2022 | Tractebel - Engie 2018 | 3.03
Gallardo-2022 | Julien Armijo IEA 2019 | 2.19
Cobo Angel et al2022 | Potencial de oferta de H2 en Colombia | 5.6

## EmisionesCO2
EMISIONES DIRECTAS DE GEI - ALCANCE 1 |  |  |  |  | FE CO2 (extraído de tabla 5 y 6 del Informe final FECOC)
Descripción |  | Emisiones CO2 (TnCO2) | Emisiones otros GEI (TnCO2 e) | Emisiones GEI (TnCO2 e) | Combustible | gCO2/m3
Combustión fija |  |  |  |  | Biodiesel palma | 335.082
Combustión Móvil |  |  |  |  | Gasolina motor | 282.912
Emisiones fugitivas |  |  |  |  | Diesel | 296.273
Total (TnCO2 e) |  | 0 | 0 | 0 | Gasolina comercial
No se manipula | Se ingresan datos
Emisiones de GEI (t GEI) | Dato de actividad | Factor de Emisión
0
13368000
39.6
337575.7576

## DesgloseCostos EZ
Costos de un electrolizador PEM (en USD)
PEM Ez Cost Breakdown
$ 1.500.000
| Stack components | 45% | $ 675.000 |  | Balance of Plant | 55% | $ 825.000
52.5 | Bipolar plates (BPs) | 23.6 | $ 354.375 | 50 | Power supply | 27.5 | $ 412.500
16.5 | Porous Transport Layer (PTLs) | 7.43 | $ 111.375 | 22 | Deionised water circulation | 12.1 | $ 181.500
2.5 | Small parts (sealing, frames) | 1.13 | $ 16.875 | 20 | Hydrogen processing | 11 | $ 165.000
2.5 | Stack assembly and end plates | 1.13 | $ 16.875 | 8 | Cooling | 4.4 | $ 66.000
2 | Protective coating BPs | 0.9 | $ 13.500
24 | Catalyst Coated Membrane | 10.8 | $ 162.000
42 | Manufacturing | 4.54 | $ 68.040
24 | Iridium | 2.59 | $ 38.880
21 | PFSA Membrane | 2.27 | $ 34.020
13 | Platinum | 1.4 | $ 21.060
[7 empty] | 4200 | $ 285.768.000
$ 142.884.000
Note on C3: Aquí se ingresa el valor del electrolizador
Note on C10: Aquí se agrupan los costos de manufactura, Iridio, Membrana PFSA y Platino